## head
项目编号 | BQ-ZL20251205-CJ300-DSXJZZ
项目名称 | 大鼠样本GM300高通量靶标代谢组检测报告 | 大鼠
客户单位 | 毕节医学高等专科学校（毕节市卫生学校）
客户姓名 | 张丽
项目类型 | GM300
样本类型 | LC固体
QC样品重复进样次数 | 1

## 样本分组
组别 | 慢性实验组 | 慢性对照组
样本数量 | 3 | 3
实验检测 | 3 | 3

## LC液体前处理步骤
样本前处理步骤
GC-MS：
1. 将样本置于干净的干冰上解冻，用移液枪准确移取样本100 µL于2 mL EP管中；
2. 加入50 µL 50% H2SO4，加入200 µL含内标提取液（甲基叔丁基醚），涡旋混匀30s；
3. 摇床振荡10 min，超声10 min，再将样本4℃，10000 rpm离心15 min；-40℃静置30 min；
4. 取出上清于进样瓶中，上机检测。
LC-MS:
1. 将样本置于冰上解冻，涡旋20s混匀；
2. 移取50μL液体样品至2 mL EP管中，再加入200 μL提取液（甲醇，含内标，-40℃预冷），涡旋混匀；
3. 冰水浴超声15min ，-40℃静置1h；
4. 12000 rpm，4℃离心15 min，取出上清于进样瓶中，上机检测。
5. 每个样品各取等体积混合成QC样品，上机检测。

## LC固体前处理步骤
样本前处理步骤
LC-MS：
1. 将样本置于干冰上，保持冰冻状态切割样本。如是干粉样本则直接称取；
2. 低温称量25 mg (±2 mg)样本于2.0 mL EP 管中；
3. 加入500 μL含内标提取液（甲醇：水=4：1，含内标，-40℃预冷），放入3.2 mm钢珠2粒；
4. 于研磨仪中 40 Hz，4 min ，冰水浴超声5 min，重复3次，-40℃ 静置1h；
5. 12000 rpm，4℃离心15 min，取出上清于进样瓶中，上机检测。
6. 每个样品各取等体积混合成QC样品，上机检测。

## LC细胞前处理步骤
样本前处理步骤
GC-MS：
1. 细胞数量为10^7时，加入1 mL纯水，涡旋10s；
2. 加入3.2 mm钢珠2粒，40 Hz研磨仪处理4 min，超声5 min（冰水浴），重复3次；
3. 将样本4℃ 离心，5000 rpm离心20 min；
4. 移取0.8 mL上清液于2 mL EP管中；
5. 加入0.1 mL 50% H2SO4，加入0.8 mL含内标提取液（甲基叔丁基醚），涡旋10s, 振荡10 min，超声10 min（冰水浴）；
6. 在将样本4℃离心，10000 rpm离心15min，-40℃静置30 min；
7. 取出上清于进样瓶中，上机检测。
LC-MS：
1. 细胞数量为10^7时，样本中加入700 μL含内标提取液（甲醇：水=4：1，含内标，-40℃预冷），涡旋混匀20 s；
2. 放入液氮中冷冻1 min，取出后解冻，涡旋混匀20s；
3. 重复冻融3次，细胞超声破碎仪超声10 min，-40℃静置1h；
4. 12000 rpm，4℃离心15 min，取出上清于进样瓶中，上机检测。
5. 每个样品各取等体积混合成QC样品，上机检测。

## LC蛋白前处理步骤
样本前处理步骤
GC-MS：
1. 将样本置于干净的干冰上解冻，用移液枪准确移取样本120 µL于2 mL EP管中；
2. 加入50 µL 50% H2SO4，加入200 µL含内标提取液（甲基叔丁基醚），涡旋混匀30s；
3. 摇床振荡10 min，超声10 min，再将样本4℃，10000 rpm离心15 min；-40℃静置30 min；
4. 取出上清于进样瓶中，上机检测。
LC-MS：
1. 样本中加入300 μL水，涡旋混匀20 s；
2. 放入液氮中冷冻1 min，取出后解冻，涡旋混匀20s；
3. 重复冻融3次，冰水浴或者细胞超声破碎仪超声10 min；
4. 取120 μL样品，加入480 μL提取液（甲醇，含内标，-40℃预冷），涡旋混匀；
5. 剩余液体用于BCA蛋白定量；
6. 冰水浴超声15 min ，-40℃静置1h；
7. 12000 rpm，4℃离心15 min，取出上清于进样瓶中，上机检测。
8. 每个样品各取等体积混合成QC样品，上机检测。

## 项目类型
项目类型 | 准确度 | 精密度 | 质控方式 | 等级 | 分析流程[DDF_FLOW] | 定量类型[QTF_TYPE] | 合并方式[GRP_TYPE] | 报告流程[RPT_FLOW]
色氨酸 | 30 | 20 | sample_name.isin(["HQC","LQC"]) | ^A¦B¦C¦M | MRM-CalQc | 小靶标 |  | TRP
神经递质 | 30 | 20 | sample_name.isin(["HQC","LQC"]) | ^A¦B¦C¦M | MRM-CalQc | 小靶标 |  | NT
植物激素 | 30 | 20 | sample_name.isin(["HQC","LQC"]) | ^A¦B¦C¦M | MRM-CalQc | 小靶标 |  | PH
氨基酸Pro | 30 | 20 | sample_name.isin(["HQC","LQC"]) | ^A¦B¦C¦M | MRM-CalQc | 小靶标 |  | AAPro
氨基酸 | 30 | 20 | sample_name.isin(["HQC","LQC"]) | ^A¦B¦C¦M | MRM-CalQc | 小靶标 |  | AA
AQ700 | -30 | -1 | sample_name.isin(["HQC","LQC"]) | ^A¦B¦C¦D¦M | MRM-CalQc | 大靶标 | RP¦HILIC | AQ700
定量脂质 | -1 | -1 | sample_name.isin(["HQC","LQC"]) | ^A¦B¦C¦D¦M | LipidsN+P | 内标定量 |  | Lipids2000
定量脂质Pro | -1 | -1 | sample_name.isin(["HQC","LQC"]) | ^A¦B¦C¦D¦M | LipidsPro | 内标定量 |  | LipidsPro
精准广靶 | -1 | -1 | sample_name.isin(["HQC","LQC"]) | ^A¦B¦C¦D¦M | ZWGB | 面积定量 |  | ZWGB
胆汁酸 |  |  | sample_name.isin(["HQC","LQC"]) | ^A¦B¦C¦D¦M
中心碳 | 30 | 20 | sample_name.isin(["HQC","LQC"]) | ^A¦B¦M | MRM-CalQc | 小靶标 | RP¦HILIC | CCM
短酸 | 20 | 20 | sample_type == "QC" | ^A¦B¦M | MRM-CalQc | 小靶标 |  | SCFA
有机酸 | 30 | 20 | sample_name.isin(["HQC","LQC"]) | ^A¦B¦M | MRM-CalQc | 小靶标 | RP¦HILIC | OA
GM300 | -30 | -1 | sample_name.isin(["HQC","LQC"]) | ^A¦B¦C¦D¦M | MRM-CalQc | 大靶标 | GCMS¦LCMS | GM300_LCMS
短酸(GM300) | 20 | 20 | sample_type == "QC" | ^A¦B¦M | MRM-CalQc | 大靶标 | GCMS¦LCMS | GM300
能量代谢 | 30 | 20 | sample_name.isin(["HQC","LQC"]) | ^A¦B¦M | MRM-CalQc | 小靶标 | RP¦HILIC | CCM
备注 | Accuracy小于30%，-1表示不控制该项。 | RSD小于20%，-1表示不控制该项。 |  |  | 对应workflow/ | 对应workflow/分析流程[DDF_FLOW]/report |  | 对应workflow/分析流程[DDF_FLOW]/report/定量类型[QTF_TYPE]

## 样本类型
样本类型 | 计算浓度 | 样品浓度 | unitFactor | 含量上限[mg]
LC固体 | nmol/L | nmol/g | 1000 | 500
LC液体 | nmol/L | nmol/L | 1 | 500000
LC细胞 | nmol/L | nmol/1e7 Cell | 1000000 | 10
LC蛋白 | nmol/L | nmol/g | 1000 | 10000
特殊 | nmol/L | nmol/g | 1000 | 500
GC固体 | ug/L | ug/mg | 1000000 | 0.5
GC液体 | ug/L | ug/mL | 1000 | 500